EDIFÍCIO VICENTE DE PAULO

Muriaé

- Descrição

  - Do Prédio

Sobre Pilotis com 6 apartamentos, sendo 2 coberturas, 1 com área privativa e 3 tipos.

Prédio com fachada frontal revestida em cerâmica de demais com pintura látex.

Janelas em blindex e com esquadrias de alumínio nos quartos.

Previsão para elevador.

Portões eletrônicos e interfones.

Gás individual.

  - Das Unidades

    - Apartamentos com aproximadamente 78m² com sala, 3 quartos sendo 1 com suíte, pequena varanda/closet (apartamentos frontais possuem varanda, apartamentos fundos possuem closet), cozinha e banho social, circulação e área de serviço, com duas entradas por apartamento (sala e cozinha).

    - Apartamento (102) com área privativa de aproximadamente 50m².

    - Coberturas com 105m² de área coberta e área privativa de aproximadamente 50m².

  - Acabamento/Material

    - Parte Externa

      - Frente do Edifício

Gradil

Portão social eletrônico

Portão de garagem eletrônico

Passeio com piso em concreto

    - Garagens (para 12 carros médios)

Piso de concreto

Demarcação com tinta amarela própria

Distribuição das vagas: 2 para cada apartamento, de acordo com a convenção de condomínio.

Parede: pintura em látex

Teto: concreto aparente

    - Escadas

Degraus em granitos e espelho em cerâmica

Piso em cerâmica

Paredes pintura látex

    - Hall Social

Piso em cerâmica

Porta social em blindex

- Apartamentos

  - Quartos

Piso em cerâmica ou paviflex

Paredes pintura látex

Teto pintura látex

Rodapé em madeira ou granito

  - Banho social e suíte

Piso cerâmica

Paredes azulejados até o teto

Teto pintura látex

Bancada em granito

Vaso acoplado

  - Salas

Piso em cerâmica ou porcelanato

Paredes pintura látex

Teto pintura látex

Rodapé em granito ou porcelanato

  - Cozinha

Piso em cerâmica

Paredes azulejadas até o teto

Teto pintura látex

Bancada em granito

Cuba inox

  - Área de serviço

Piso em cerâmica

Paredes azulejadas até o teto

Teto pintura látex

Tanque

- Coberturas

  - Sala

Piso em cerâmica ou porcelanato

Paredes pintura látex

Teto pintura látex

Rodapé em granito ou porcelanato

  - Escada

Piso e espelho em granito

Corrimão em tubo pintado

  - Terraço (descoberto)

Piso em cerâmica anti-derrapante

Guarda corpo em alvenaria e pintura látex

Peitoril em mármore ou granito

- Composições Gerais

  - Portas e Janelas

Portas e alizares: madeira sucupira ou similiar

Janelas: esquadrias de alumínio e blindex

  - Instalações Elétricas / Telefone

Conforme projeto de acordo com normas técnicas.

Interruptores e tomadas: de marca com qualidade comprovadas.

  - Equipamentos e Instalações Especiais

Interfone com portão eletrônico

Portão social com fechadura eletrônica

TV a cabo somente tubulação

- Considerações

Jardim será entregue plantado com orientação de um respectivo profissional da área.

Os armários embutidos, box banheiro, ficarão a cargo dos futuros proprietários.